|  | ОАО Научно-Производственное Предприятие КОНТАКТ |
| --- | --- |

Опросный лист

по техническим параметрам устройства вводного открытого (для заказа)

УВО-35 УХЛ1

1.Наименование объекта  эксплуатации_________________________________________

.Заказчик:адрес и телефон    ___________________________________________________

3.Проектная организация: адрес и телефон   ______________________________________

____________________________________________________________________________

4.Схема соединения главных цепей

5.Функциональное назначение устройства   __________________________________

6. Количество                                                   __________________________________

7.Номинальный ток главных цепей, А          __________________________________

8.Выключатель вакуумный (нужное отметить)

| Т и п | ВБЭТ-35 | ВБС-35 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток,А | 630 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Номинальный ток откл.,кА | 25 | 31,5 |
| Тип привода | ППУ-600 | ПЭМУ-500 |
| Вид оперативного тока | = 110 В | = 220 В | ≈ 220 В |

9.Разъединитель (нужное отметить) РГП.1(2)-IV-35/1000 УХЛ1 пр-ва ЗАО "ЗЭТО"г.В.Луки

РГПЗ-1(2)- IV-35-1000 УХЛ1 пр-ва ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"

РДЗ-1(2)-35/1000 УХЛ1 пр-ва ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"

10.Тип привода (нужное отметить)

|  | с одним ножом заземлителя | С двумя ножами заземл-я |
| --- | --- | --- |
| Нож разъединителя | ПД-14 | ПР-11 ПРГ-01-2Б | ПР-12 ПРГ-02-2Б | ПР-20 ПРГ-00-2Б |
| Нож заземлителя | ПД-14 | ПРГ-00-5 | ПР-10 |  |  |  |

11.Трансформатор тока (нужное отметить)

| Т и п | Кол-во | Коэфф.трансф. | Кл.точности | Кол.втор.обм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОЛ-35 | GIF12-40,5 |  |  |  | 3 | 4 |

12.Трансформатор напряжения (нужное отметить)

| Т и п | Кол-во | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| ЗНОЛ-35 | GEF12-40,5 | НАМИ-35 |  |  |

13.Ограничитель перенапряжений – ОПН-П-35/40,5/10/2 УХЛ1

Дополнительные требования __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик_____________________        Изготовитель___

инициалы,фамилия                                                                                  инициалы,фамилия

______________                                               _______________

подпись                                                                                                         подпись

_____________________       М.П.                ____М.П.

должность                                                                                                       должность

Контактный телефон: ____________________ Контактный телефон: __

Договор №_________________ от_____   ______________  20_ _г. на поставку блока УВО-35

Опросный лист на вакуумный выключатель заполняется отдельно и является приложением к данному опросному листу.