1. Заказчик_________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_________________________________________________

3.Наименование, тип выключателя, привода (здесь и далее нужное отметить      ):

| Выключатель типа ВБСМ-27,5У3.1 привод электромагнитный ( | Выключатель типа ВБСП-27,5 У3.1 привод пружинный ( |
| --- | --- |

4. Номинальный ток 1600А и номинальный ток отключения 25кА

5. Количество выключателей ____________шт.

6. Оперативное напряжение питания привода

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

7. Справочные данные.

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице:

| Переменный ток 220В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110В |
| --- | --- | --- |
| 0,7А | 0,7А | 1,3А |

Ток потребления приводом выключателя при включении, не более:

| Оперативное напряжение | Привод электромагнитный | Привод пружинный | Ток в обмотке электромагнита взвода пружины |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 15 А | 0,7 А | 6,5 А |
|  | 110 В | 30 А | 1,3 А | 13 А |
| Переменный ток | 220В, 50 Гц | 15А | 0,7 А | 6,5 А |

8. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.