ОАО «НПП « Контакт»                                                       Опросный лист №___________  для заказа шкафов КРУ серии КС-10

Заказчик:_____________________________________________________________________________________   Наименование объекта____________________

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________Факс_______________________ e-mail___________________		К договору (контракту) №_______________ от__________

Ф.И.О. контактного лица________________________________________________________________________________________

Проектная организация_______________________________________________________________________________________

| Порядковый номер шкафа по плану расположения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер схемы соединений главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение главных цепей, указать 6 кВ 10 кВ | Номинальный ток сборных шин, указать А | Схема соединений главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид напряжения оперативных и вспомогательных цепей и его значение (В): «≈» или «═»; 220В или 110В ШП ШУ ШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель ВБ(М или П)-10-(20 или 31,5) М - электромагнитный П - пружинный | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальный ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальный ток откл. кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (подчеркнуть) ТОЛ-10 ТЛО-10 | коэффициент трансф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициент кратности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения 3*ЗНОЛП ОГГ.671241.032 ТУ | Обмотка I | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ном. напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка II | ном. напряжение дополнительной обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ном. напряжение второй дополнительной обмотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд ТСКС-40/145/10-У3 | ном. напряжение,(6 или 10 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и ток плавкой вставки предохранителя (А) для ТСН, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности, тип (ТЗЛМ, ТЗЛ и др.), указать | количество, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения, тип | Отметить знаком * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терминал релейной защиты, тип («УЗА», «ТЕМП»; «Сириус»; «БМРЗ» и др.) указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релейные защиты и автоматика | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umin/U max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дуговая защита, указать тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Логическая защита шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчик электрической энергии, тип | активной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реактивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр/Вольтметр | указать (А) или (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение шкафов одно или двухстороннее обслуживание, (подчеркнуть) | Дополнительные технические требования заказчика: |
| Ширина шкафов 650 мм или 750 мм, (подчеркнуть) |  |
| Ширина шкафа с трансформатором собственных нужд – 900 мм |  |
| План расположения шкафов КРУ (указать размеры помещения, расположение кабельных каналов, при двухрядном расположении шкафов – расстояние между рядами шкафов, вид соединений – кабельная перемычка снизу, шинный мост сверху) |

Примечание. Количество инвентарных тележек   для выключателей поставляется из расчета 1шт. на 6 ячеек.

По требованию Заказчика Изготовитель может поставить большее количество инвентарных						 От заказчика

| Лист | Листов |
| --- | --- |

тележек за дополнительную оплату																		От ОАО «НПП «Контакт»							______________________________________________________														Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон			___________________________________________________________________												Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон							______________________________________________________																						___________________________________________________________________