Приложение № 9 к РГИ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на вакуумные выключатели типа ВВА-1,14 и ВВА2-1,14

стационарного исполнения, изготавливаемые ОАО "НПП "Контакт"

Заполнить графы или нужное отметить

1. Заказчик_______________________________________________________________

наименование предприятия

_____________________________________________________________________________________

2. Количество выключателей _________________шт.

| 1000 | 1250 |
| --- | --- |
| 20 | 31,5 |

3. Номинальный ток выключателя, А

ток отключения, кА

| 220 В, 50 Гц переменного тока | 220 В постоянного тока |
| --- | --- |

4. Оперативное напряжение цепи привода, В

| независимого | минимального расцепителя напряжения |
| --- | --- |
| 24 В | 220 В |  |

5. Наличие электромагнитного расцепителя (выбрать один):

| Да | Нет |
| --- | --- |

6. Наличие микропроцессорного максимального расцепителя тока (БУВ)

Примечание: Уставки БУВ могут оперативно настраиваться потребителем

в соответствии с РЭ.

| поперечное | продольное |
| --- | --- |

7. Направление крепёжных планок

8. Комплектование дополнительными опциями (за дополнительную плату)

| Да | Нет |
| --- | --- |

8.1. Блокировочный тросик длиной 1500 мм

| Да | Нет |
| --- | --- |

8.2. Переходные шины для переднего присоединения

(в комплекте с крепёжной планкой и крепежом)

| Нет | 4З; 4Р |
| --- | --- |

8.3. Дополнительные вспомогательные контакты

длина кабеля____________мм.

распаянной вилкой РП10-22

маркированными распущенными проводами

8.4. Длина кабеля цепи привода (для ВВА2-1,14) соединённого с выключателем с одной стороны и с другой стороны:

| RS232 | RS485 | Нет |
| --- | --- | --- |

8.5. Наличие интерфейса БУВ

9. Дополнительные требования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушка электромагнита включения 				___________________шт.

- катушка электромагнита отключения				___________________шт.

- электромагнит оперативного отключения			___________________шт.

- независимый расцепитель 						___________________шт.

- камера дугогасительная вакуумная				___________________шт.

11. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) № ____________________ на поставку выключателя (выключателей).

от ОАО "НПП "Контакт"					от заказчика

_______________________					_____________________